扬州市第三人民医院放射设备年度检测服务采购项目

招标文件

项目名称：扬州市第三人民医院放射设备年度检测服务采购项目

项目编号：YZSY-YLQXK-2026-007

招标人：扬州市第三人民医院

日  期：2026年3月5日

目录

第一章  招标公告	1

第二章  响应须知	3

一、总 则	3

二、招标文件	3

三、响应文件的编制	4

四、响应文件的递交	5

五、其他条款	5

六、评审程序	7

七、中标及合同签订	8

八、考核及付款	8

第三章  评审办法	9

第四章  项目需求	12

第五章 合同格式及条款（草案）	14

第六章  响应文件格式	16

第一章  招标公告

扬州市第三人民医院现就放射设备年度检测服务进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参与投标。

一、项目基本信息

1、项目名称：扬州市第三人民医院放射设备年度检测服务采购项目

2、项目编号：YZSY-YLQXK-2026-007

3、项目采购内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 辐射环境检测 | 质量控制和工作场所防护检测 | 稳定性检测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 3台 | 1次/年 | 1次/年 | 每台4次/年 |  |
| 2 | DR | 1台 | 1次/年 | 1次/年 | 每台4次/年 |  |
| 3 | 移动DR | 2台 | 1次/年 | 1次/年 | 每台4次/年 |  |
| 4 | C臂机 | 1台 | 1次/年 | 1次/年 | 每台2次/年 |  |
| 5 | DSA | 1台 | 1次/年 | 1次/年 | 每台2次/年 |  |
| 6 | 双能X射线骨密度仪 | 1台 | 1次/年 | 1次/年 | / |  |

4、检测服务期2年，为2026年度和2027年度。

5、采购方式：公开招标

6、本项目设定最高限价：5万元（报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理）。

7、采购需求：见招标文件第四章。

8、本项目不接受联合体投标。

9、评标办法：本项目采用综合评分法。

二、合格供应商资格要求

（一）提供以下证明材料：

1、法定代表人或其授权代理人签署的响应函。

2、法人代表证明或法定代表人授权委托书原件及法人代表和授权委托人身份证复印件。

3、法人或者其他组织营业执照副本、检测资质。

4、上一年度的财务状况报表（成立不满一年的不需提供）。

5、近三个月内任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（指投标公司依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“三、响应人信用信息”查询结果为准）。

（三）本项目不接受联合体响应。

单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的招标活动。否则，相关招标申请均将被拒绝。

三、响应人信用信息

（一）信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）。

（二）信用信息查询截止时点：资格审查结束前。

（三）信用信息查询记录和证据留存的方式：由招标人现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他招标文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由招标人授权的经办人签字确认。

（四）信用信息的使用规则：招标人对响应人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与招标活动。

四、报名及招标文件获取信息

1、报名时间：2026年3月5日起至3月11日15:00止，每天8:15-11:45，14:00-17:00（节假日除外）。

2、报名方式：现场报名或网络报名，供应商如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》并按要求发送至招标人邮箱：yzsyylqxk@163.com，标题注明报名的项目名称及投标公司名称。供应商需要在报名时间内自行与采购人确认是否收到《供应商参加投标确认函》。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

3、报名地址：扬州市第三人民医院医疗器械科。

4、招标文件获取方式：见附件，请自行免费下载。

五、响应文件接收及开标信息

1、响应文件开始接收时间：2026年3月12日14:00

2、响应文件接收截止时间及开标时间：2026年3月12日14:30

3、响应文件接收及开标地点：扬州市邗江区杨庙镇苍颉路2号扬州市第三人民医院1#楼四楼小会议室。

六、联系事项

联系人：叶老师

联系电话：0514-87837927

联系地址：扬州市第三人民医院医疗器械科

七、公告期限及其他事项

1、公告期限：为招标文件公告发布之日起五个工作日。公告发布媒体：扬州市第三人民医院官网。

2、以上公告内容如有变动，将在相关网络媒体上另行通知。

扬州市第三人民医院

2026年3月5日

第二章  响应须知

前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 扬州市第三人民医院放射设备年度检测服务采购项目 |
| 2 | 项目编号 | YZSY-YLQXK-2026-007 |
| 3 | 响应文件份数 | 正本1份，副本4份。 |
| 4 | 其他说明 | 投标公司须在规定的时间和地点准时参加招标（如不参加现场招标，视同认可评审结果），并在响应文件接收截止时间前提供以下资料： （1）响应文件（密封投送）；（2）法人代表（或授权委托人）身份证原件；（3）响应文件标注页码并胶装。 |
| 5 | 评审办法 | 采用综合评分法，具体细则详见招标文件评审办法部分 |

一、总 则

（一）合格的响应人

1、满足本招标文件“招标公告”中合格供应商资格要求的规定，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次采购不接受联合体响应。

2、合格的响应人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第三条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

（二）适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（三）招标有关费用

无论投标过程中的做法和结果如何，响应人均应自行承担参加招标活动的所有费用。

（四）招标文件的约束力

响应人一旦报名参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定，并且视为自报名之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

（五）招标文件构成

第一章：招标公告

第二章：响应须知

第三章：评审办法

第四章：项目需求

第五章：合同格式及条款（草案）

第六章：响应文件格式

（六）招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的供应商，均应在招标文件提供截止时间之前，按照招标公告中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知招标人，招标人对规定时间内收到的澄清以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

（七）招标文件的修改

1、在响应文件接收截止之日前，无论出于何种原因，招标人均可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在响应文件接收截止之日5个工作日前发出，不足5个工作日的，应当顺延提交响应文件截止时间。

2、招标文件的修改或补充将以书面形式（如邮件、信函等）通知所有已报名成功且获取招标文件的响应人，并对响应人具有约束力。响应人收到修改或补充文件后，应于1个工作日内予以回复，逾期未回复的，视同已收。

3、为使响应人有充分的时间对招标文件的补充、修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟响应文件接收截止日期和开标日期。并将此变更通知所有已报名成功且获取招标文件的响应人。

4、招标人发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

（八）响应文件的编制要求

1、响应人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制响应文件，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使响应文件对招标文件作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

2、响应文件应当对招标文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、响应有效期、服务范围等实质性内容作出响应。

3、除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

（九）响应文件构成

1、资格、资质证明文件

（1）法定代表人或其授权代理人签署的响应函。

（2）法人代表证明或法定代表人授权委托书原件及法人代表和被授权人身份证复印件。

（3）响应人营业执照副本。

（4）响应人财务状况报告。

（5）响应人依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭据。

（6）没有重大违法记录的书面声明。

（7）医疗器械经营许可资质，持有有效期内年度资格审核或备案材料。

（8）响应人认为与本项目相关的其他资格证明资料。

2、响应报价：

（1）报价为一次报价。

（2）本项目不接受备选的响应方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

（十）响应文件格式

响应人需按上述响应文件构成装订成册，并按招标文件中提供的响应文件格式填写响应函、授权委托书、报价一览表等材料。（响应文件格式参考第六章）

（十一）响应文件份数和签署要求

1、响应人应严格按照响应须知的要求准备响应文件，正本1份，副本4份。每份响应文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。响应文件的正本和副本均需打印，一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、除响应人对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有响应人法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

（十二）响应文件密封和装订

1、响应人应将响应文件正本和副本密封包装（正本一份，副本四份），密封件外层正面应注明响应人名称、响应项目名称、项目编号，并在封面加盖公章，因标注不清而产生后果的由响应人自负。

四、响应文件的递交

（十三）响应文件的递交

1、响应人应在招标文件规定的招标截止时间前提交响应文件。响应文件提交截止时间后，响应人对响应报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

2、响应人所提交的响应文件不予退还。

3、采购单位可以通过修改招标文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十四）响应文件被拒绝接收的情形

1、在响应文件规定的响应截止时间后送达的响应文件。

2、未按招标文件要求密封的响应文件。

3、供应商法定代表人或其授权委托人未携带本人身份证参与招标磋谈活动。

（十五）响应文件的修改和撤回

1、供应商在递交响应文件截止时间之前，对所递交的响应文件可以补充、修改，补充、修改的内容为响应文件的组成部分，对响应供应商具有约束力。

2、响应文件的修改或撤回应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改的文件必须在响应截止时间前送达。

3、响应截止时间之后，响应人不得对其响应文件作任何修改，不得撤回响应文件。

五、其他条款

（十六）无效标条款

1、响应人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

2、响应文件签署、盖章不符合招标文件要求的。

3、报价超过招标文件中规定的最高限价的。

4、响应文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的。

5、响应文件含有招标人不能接受的附加条件的。

6、响应人有本招标文件规定的恶意串通响应情形的。

7、其它评审小组认为有必要取消的响应。

8、评审委员会认为投标人的报价明显低于市场价格的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（十七）废标条款

1、出现影响公正的违法、违规行为的。

2、因重大变故，招标活动取消的。

（十八）取消中标候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他响应人的。

3、与招标人、其他响应人恶意串通的。

4、向招标人行贿或者提供其他不正当利益的。

5、在规定时间内未与招标人签订合同的。

6、法律、法规规定的其他情况。

（十九）恶意串通响应的情形

1、响应人直接或间接从招标人处获得其他响应人的响应情况，并修改其响应文件。

2、评审活动开始前，响应人直接或间接从招标人获得评审小组组成人员情况。

3、响应人接受招标人授意撤换、修改响应文件。

4、响应人之间协商响应报价、技术方案等响应文件实质性内容。

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的响应人按照该组织要求协同参与招标活动的。

6、响应人之间事先约定由某一特定响应人中标。

7、响应人之间商定部分响应人放弃响应或者放弃中标。

8、响应人与招标人之间、响应人相互之间为谋求特定响应人中标或者排斥其他响应人的其他串通行为。

9、不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制。

10、不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜。

11、不同响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人。

12、不同响应人的响应文件异常一致。

13、不同响应人的响应文件相互混装。

六、评审程序

（二十）开标流程

1、招标单位项目经办人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。

2、公布响应单位名单。

3、唱标。

4、现场评标。

5、宣布评标结果。

6、开标结束。

（二十一）资格审查

开标结束后，招标人依法根据招标文件的规定对响应人的资格证明文件等进行审查，未通过资格审查的为无效标。

（二十二）评审委员会

招标人应根据本项目的特点依法组建评审委员会。评审委员会负责具体评审事务，对资格审查合格的响应人进行评审，并独立履行相关职责。

（二十三）评审原则

“公平、公正、客观、择优”为评审的基本原则，评审委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各响应人。

（二十四）评标程序

1、符合性检查：审查、评价响应文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评审委员会依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指响应文件中所述质量、技术、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评审委员会三分之二以上同意。

2、澄清有关问题。

2.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式向评审委员会进行澄清回复。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

2.2 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准。

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

3、比较。评审委员会将按招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评比。

4、推荐中标候选人。评审委员会按照招标文件中规定的评审方法和标准推荐中标候选人。

七、中标及合同签订

（二十五）招标后审查

1、招标人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人响应文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2、招标人若发现中标候选人在响应过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处罚。

（二十六）中标通知

中标结果在医院网站上发布公告。

（二十七）签订合同

1、中标人应在规定的时间、地点与招标人签订合同，招标文件、中标人的响应文件及服务承诺文件以及磋谈过程中有关澄清文件均作为合同附件。

2、中标人无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。拒绝签订合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采招标活动。

八、考核及付款

（二十八）考核

招标人组建考核小组，考核小组按照招标文件及后续合同约定实施考核。

（二十九）付款

按照招标文件和合同约定的付款方式进行付款。

第三章  评审办法

一、评审办法：

本项目采用综合评分办法，评审小组严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐1名中标候选人。评分采用百分制，分项得分保留两位小数。具体评分细则如下：

二、初步评审：评审小组首先按照下列指标对各响应人进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 响应函 | 符合招标文件要求 |
| 法人代表证明或法定代表人授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 营业执照、税务登记证 | 合法有效 |
| 缴纳税收和社会保障资金 | 符合招标文件要求 |
| 财务状况报表 | 符合招标文件要求 |
| 联合体响应 | 本项目不接受联合体响应 |
| 报价一览表及报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 响应人信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

- 详细评审:评审小组按照招标文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。评审小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 序号 | 评审内容 | 分值 （分） | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20 | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得20分，其他报价得分=（基准价/报价）×20×100%（小数保留2位）。 |
| 2 | 项目要求响应 | 30 | 根据采购需求及响应情况打分：完全满足招标文件技术参数要求的得30分；标 “★”号的技术指标为关键指标，有一项负偏离扣3分；其余为一般参数指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：★号指标须提供相关证明材料或承诺文件。 投标人需要按招标文件第四章的要求，在“项目偏离表”中如实详细填列所投产品的参数和项目要求，并在备注栏中标注相应证明文件页码。 |
| 3 | 投标方案 | 20 | 1、根据投标人提供的总体检测方案、总体服务等方案进行打分，满分8分。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有很好针对性的得8分。 方案较科学、较严密、较合理，描述较详细且较具有针对性的得6分。 方案科学性、严密性、合理性、详细性、针对性一般的得4分。 方案具有不合理项、描述略欠缺的得2分。 其余不得分。 2、根据投标人提供的检测质量保证措施等方案进行打分，满分6分。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有很好针对性的得6分。 方案较科学、较严密、较合理，描述较详细且较具有针对性的得5分。 方案科学性、严密性、合理性、详细性、针对性一般的得3分。 方案具有不合理项、描述略欠缺的得2分。 其余不得分。 3、根据投标人提供的检测计划、人员设备安排等方案进行打分,满分6分。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有很好针对性的得6分。 方案较科学、较严密、较合理，描述较详细且较具有针对性的得5分。 方案科学性、严密性、合理性、详细性、针对性一般的得3分。 方案具有不合理项、描述略欠缺的得2分。 其余不得分。 |
| 4 | 售后与响应服务 | 10 | 根据投标人提供应急响应方案、培训方案、技术服务、复检承诺、售后服务方案等进行打分，满分10分。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有很好针对性的得10分。 方案较科学、较严密、较合理，描述较详细且较具有针对性的得8分。 方案科学性、严密性、合理性、详细性、针对性一般的得6分。 方案具有不合理项、描述略欠缺的得3分。 其余不得分。 |
| 5 | 专业技术人员配备 | 5 | 1、符合条件的专业技术人员人数≥5人，且中级（含）以上职称人数≥3人，得5分。 2、符合条件的专业技术人员人数≥4人，且中级（含）以上职称人数≥2人，得4分。 3、符合条件的专业技术人员人数≥3人，且中级（含）以上职称人数≥1人，得3分。 4、符合条件的专业技术人员人数≥2人，且中级（含）以上职称人数≥1人，得1分。 5、其余不得分。 注：以上专业技术人员需提专业技术人员证书；提供中级（含）以上职称证书复印件；提供一年内任意一个月为专业技术人员购买的社保证明；退休返聘人员需提供相关人员退休证及劳动合同。 未提供、提供的不符合或不清晰导致无法判断的均不得分。 |
| 6 | 检测设备配置 | 5 | 1、投标人需具备完成本项目检测所需所有仪器设备，提供检测仪器设备清单且符合要求的得3分。 2、投标人同时具备CT和DSA性能检测模体得2分。 以上设备需提供仪器设备清单并注明设备厂家、型号、用途，检测项目必须满足招标人的设备检测要求，否则不得分。 |
| 7 | 业绩 | 10 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）医院类似检测业绩（检测设备须包含DSA、CT），每提供一份类似业绩的合同得2分，最多得10分。 （投标人须提供合同复印件加盖投标人公章） |

注：1、在本项评分标准中材料提供复印件的，投标公司须保证复印件与原件一致，并加盖公章。签订合同前，招标单位有权对原件进行进一步核实。

2、项目采用百分制，评审保留至小数点后两位。

四、评审结果:评审小组按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评审报告。

第四章  项目需求

一、项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 辐射环境检测 | 质量控制和工作场所防护检测 | 稳定性检测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 3台 | 1次/年 | 1次/年 | 每台4次/年 |  |
| 2 | DR | 1台 | 1次/年 | 1次/年 | 每台4次/年 |  |
| 3 | 移动DR | 2台 | 1次/年 | 1次/年 | 每台4次/年 |  |
| 4 | C臂机 | 1台 | 1次/年 | 1次/年 | 每台2次/年 |  |
| 5 | DSA | 1台 | 1次/年 | 1次/年 | 每台2次/年 |  |
| 6 | 双能X射线骨密度仪 | 1台 | 1次/年 | 1次/年 | / |  |

二、项目要求

- ★根据国家、省市、行业等相关法律法规和标准规范的要求，对所有放射设备进行辐射环境检测、质量控制和工作场所防护检测、稳定性检测等，并出具符合标准规范要求的检测报告。

- ★在每台设备检测有效日期前完成相关检测，若检测不合格提供整改意见，并在整改完成后提供免费复测，直至检测合格。

- ★检测服务期内，若采购人的设备遇突发故障进行维修，需要重新进行检测，不论该设备是否已经完成年度检测，中标人需无条件提供检测服务，并出具检测报告。

- ★检测服务期内，如医院对检测结果提出质疑，中标人需无条件进行再次检测，并出具检测报告。如有行政主管部门要求临时对放射设备进行检测，中标人需无条件进行检测，并出具检测报告。

- ★在检测服务期内，中标人应免费提供无限次检测指导和咨询服务，并指导采购人的操作人员对CT设备进行每月一次通用项稳定性检测。

- 中标人用于检测的仪器设备应在有效的检定/校准期内，精度需满足相关要求，检测设备的性能和状态应能满足检测的要求。

- 设备检测完毕后，中标人及时交付检测报告及相关资料，报告和资料须符合完整性、正确性及有效性。如检测报告出现遗漏或错误，由中标人负责。

- 如中标人不能按期完成设备检测，造成设备年检过期的，一切费用或造成负面影响的由中标人负责。

- 本项目检测服务费采用包干制，投标报价应包括检测服务成本、各种税费、管理费，以及伴随服务/售后服务费等为完成招标文件规定的工作内容所涉及到的一切相关费用，投标人中标后不得以任何理由进行调整，费用自行考虑均包含在投标报价中，相关费用如缺项，视为让利。

- ★付款方式：检测费每年支付一次。每年全部项目检测完成后，中标人应及时将检测证书（报告）和当年的发票交付采购人，采购人收到后在3个月内支付该年度检测费用。

- 中标人现场检测时，应遵守采购人有关规章制度和安全操作规程等。在检测服务期内因中标人原因引发的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任，均由中标人承担。

- 中标人未按标准规范检测，或操作错误导致采购人被检仪器损坏，中标人应承担相应的责任，并赔偿采购人的损失。

- 投标人必须按照招标文件要求对检测项目明细和项目要求作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，中标人在合同谈判中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被采购人确认的条款。

- ★采购人有1台方舱CT暂时不检测，如后续有需要进行相关检测，中标人应及时提供检测，检测费参照中标人其他CT检测费执行。

- ★在检测服务期内，如采购人因业务发展需要，有新增放射设备的检测，中标人应及时提供检测，检测费参照中标人其他类似放射设备检测费执行。

- 中标人免费为采购人提供医院年度辐射安全与防护状态评估报告编制和指导服务。

- 投标人自行到采购人的医学影像科查看放射设备的相关情况，并制定具体检测方案。

第五章  合同格式及条款（草案）

合同号:

甲方（委托方）：

乙方（被委托方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》按照平等、自愿的原则，协商签订本合同。现就甲方委托乙方对              等进行检测，达成如下协议：

- 检测项目和要求

二、主要检测依据

2.1 根据GBZ 130-2020《放射诊断放射防护要求》、WS76-2020 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》、HJ1157-2021《环境γ辐射剂量率测量技术规范》、HJ61-2021《辐射环境检测技术规范》等法律法规的要求，对所有放射设备进行辐射环境检测、质量控制和工作场所防护检测、稳定性检测等，并出具符合标准规范要求的检测报告（注：相关法律法规如有更新，以最新版本要求为准）。

三、甲方权利和义务

3.1 甲方有权查验乙方的相关检测资质。

3.2 甲方为乙方的检测服务提供必要的协助工作。

四、乙方权利和义务

- 在合同期内乙方需将有关资质证明的复印件交于甲方备案存档，乙方有义务提供实施机构的检测资质证明。

- 乙方严格按照相关检测规范的条款进行检测，确保检测方法科学，行为公正，结果准确。根据双方约定的时间，乙方按时上门检测，若有变动，需提前三个工作日告知。

- 乙方应为甲方保守技术和商业机密，同时不得使用甲方的技术机密进行技术开发。

- 乙方在服务过程中，如发现有不合格的仪器设备，应及时与甲方联系，经甲方维修结束后，乙方免费重新进行检测。

- 若甲方的设备因故障维修，需要重新检测时，不论该设备是否已经完成当年年度检测，需无条件提供检测服务。

- 如甲方对检测结果提出质疑，乙方需无条件进行再次检测。如有行政主管部门要求临时对放射设备进行检测，乙方需无条件进行检测。

- 乙方服务结束后应出具具有法定效力的检测证书（报告）。

- 乙方在检测期间，须做好各项安全防护工作，包含检测过程人员安全、设备设施安全以及其他相关安全事项，由此产生的一切法律责任及其赔偿全部由乙方承担。

五、合同期限

本合同检测服务期：  年  月  日至   年  月  日。

六、检测费用及付款方式

1、本合同检测服务费用合计人民币  元，大写： 。

2、付款方式：每年支付一次。每年全部项目检测完成后，乙方应及时将检测证书（报告）和当年的发票交付甲方，甲方收到后在3个月内支付该年度检测费用。

七、违约责任

1、由于甲方的原因导致乙方不能在约定的时间内进行检测服务从而造成的损失由甲方承担。

2、由于乙方的原因导致检测时间超出约定期限的，从而造成的损失由乙方承担。

3、由于乙方原因，导致设备损坏的，乙方赔偿甲方损失。

4、甲乙双方在协议履行期内，除了不可抗拒的因素外，均不得随意终止本协议，否则追究相应的违约责任，并按全年检测费的50％进行违约赔偿。

八、合同纠纷解决方式

本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决则应提交甲方所在地的法院诉讼。

九、其他

1、本采购合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。自签订并签字盖章之日起生效，合同与附件具有同等法律效力。本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、有关未尽事宜双方协商解决。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 银行账户： | 银行账户： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 统一社会代码： | 统一社会代码： |
| 签订地：扬州市邗江区 签订日期： 年 月 日 |  |

第六章  响应文件格式

封面

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

单位名称：                         （盖章）

法定代表人（或授权代表）：         （签字）

日期：        年        月       日

目录

一、响应函....................................................................

二、法定代表人身份证明或授权委托书............................................

三、响应人营业执照、医疗器械经营许可证、注册证等资质文件.....................

四、响应人基本信息...........................................................

五、响应人财务状况报告.......................................................

六、响应人缴纳税收和社会保障资金凭据.........................................

七、无重大违法行为声明.......................................................

八、报价一览表................................................................

九、项目偏离表................................................................

十、项目业绩一览表............................................................

十一、荣誉、资质证书..........................................................

十二、项目方案和产品信息......................................................

十三、售后服务承诺............................................................

十四、响应人认为有必要提供的其他材料..........................................

（说明：响应文件标注页码。）

一、  响应函

响应函

扬州市第三人民医院：

经研究，我们决定参加扬州市第三人民医院                   招标活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交招标响应文件后，不对招标文件本身提出质疑；

二、我方按要求提交响应文件；

三、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；如果我们的响应文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量交付履约方；

四、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，贵方有选择中标人的权利；

五、我方愿按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

六、我方响应招标文件规定的响应有效期。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标公司名称（签章）：

日期：  年  月  日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明或授权委托书

扬州市第三人民医院：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次编号为                         项目招标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

法人授权代表身份证复印件：

法人身份证复印件：

三、响应人营业执照、检测资质、医疗器械经营许可证、设备和配套耗材的医疗器械注册证（含注册登记表）、生产厂家出具的销售代理授权书等资质证明。

四、响应人基本信息

投标公司基本信息

| 投标公司全称 |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1、主营业务: 2、编号： 3、发照单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 1、等级: 2、证书号： 3、发证单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业成立 日期 |  | 注册资本 （万元） |  |  |  |  | 现有职工总人数（人） |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职称： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 1、姓名： 2、职称： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业地址 |  |  | 邮编 |  |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 企 业 简 介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、响应人财务状况报告

六、响应人缴纳税收和社会保障资金凭据（提供符合招标文件要求的依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）

七、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

扬州市第三人民医院：

我公司在参加编号为                          的招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指投标公司因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标公司名称（签章）：

日期： 年 月 日

八、报价一览表

报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 设备名称 | 数量 | 辐射环境检测 | 质量控制和工作场所防护检测 | 稳定性检测 |  | 单价（每台每年）（元） |  | 2年检测费总价 （元） | 备注 |
|  | CT | 3台 | 1次/年 | 1次/年 | 每台4次/年 |  |  |  |  |  |
|  | DR | 1台 | 1次/年 | 1次/年 | 每台4次/年 |  |  |  |  |  |
|  | 移动DR | 2台 | 1次/年 | 1次/年 | 每台4次/年 |  |  |  |  |  |
|  | C臂机 | 1台 | 1次/年 | 1次/年 | 每台2次/年 |  |  |  |  |  |
|  | DSA | 1台 | 1次/年 | 1次/年 | 每台2次/年 |  |  |  |  |  |
|  | 双能X射线骨密度仪 | 1台 | 1次/年 | 1次/年 | / |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | / | / | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 检测服务期2年， 2年检测费总报价：小写： （人民币） 大写： （人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标公司名称（签章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：  年 月 日

九、项目偏离表

项目偏离表

项目名称：

项目编号：

| 招标文件条目号 | 招标文件条款要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 | 备注 （页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

此表可延长

招标文件中的技术要求、商务要求及其他要约均要响应，列入偏离表。

投标公司名称（签章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期： 年 月 日

十、项目业绩一览表及证明材料

十一、荣誉、资质证书

十二、项目方案和产品信息（根据评分标准内容要求，格式自拟）

十三、售后服务承诺（根据评分标准内容要求，格式自拟）

十四、响应人认为有必要提供的其他材料

附表：

供应商参加投标确认函

扬州市第三人民医院：

本单位将参加贵单位于    年  月  日开标的采购编号为         的              项目的投标。本单位已在扬州市第三人民医院官方网站成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年 　月 　日

附：

供应商联系表

| 供应商单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商单位地址 |  |  |  |
| 供应商法定代表人 |  | 单位电话 |  |
| 供应商项目联系人 |  | 联系人电话 |  |

备注：1、请准备参与本项目谈判的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至扬州市第三人民医院（邮箱：yzsyylqxk@163.com，固定电话：0514-87837927）。

2、因供应商填写有误，造成以上信息资料的不实将由供应商承担责任。