扬州市第三人民医院血液透析相关医用耗材遴选公告

我院拟对医院血液透析相关医用耗材进行遴选。欢迎符合条件、讲诚信、有合作意向的供应商报名参加。

一、项目基本信息

1、项目名称：扬州市第三人民医院血液透析相关医用耗材遴选项目

2、项目编号：YZSY-ZBCGZX-LX-2026-002
3、项目采购内容：
	包组
	序号
	耗材名称
	推荐可用品牌
	推荐规格型号
	遴选需求

	A包
	1
	高通量透析器
	贝恩
	适配我院现有透析设备
	遴选1家耗材供应商（其中高通量透析器需要提供2个品牌、低通量透析器需要提供2个品牌，其他每个耗材提供1个品牌）


	
	
	
	朗生
	适配我院现有透析设备
	

	
	
	
	费森尤斯(德国）
	适配我院现有透析设备
	

	
	2
	低通量透析器
	尼普洛（日本)
	适配我院现有透析设备
	

	
	
	
	旭化成
	适配我院现有透析设备
	

	
	
	
	费森尤斯(德国）
	适配我院现有透析设备
	

	
	3
	血液透析滤过器
	尼普洛（日本)
	适配我院现有透析设备
	

	
	
	
	英富迈（瑞士）
	适配我院现有透析设备
	

	
	
	
	费森尤斯(德国）
	适配我院现有透析设备
	

	
	4
	血液透析管路（血透）
	贝恩、天益好、费森尤斯
	适配我院现有透析设备
	

	
	5
	血液透析浓缩液
	仁越、华岳、普瑞森
	/
	

	
	6
	一次性使用透析护理包
	仁越、华飞、普瑞森
	/
	

	
	7
	一次性动静脉穿刺针
	贝恩、费森尤斯、尼普洛
	16Gx25mm、17Gx25mm
	

	B包
	1
	柠檬酸消毒液21%-23%（w/w）
	仁越、费森尤斯、普洁安
	5L/桶
	遴选1家耗材供应商

	
	2
	柠檬酸消毒液50%（w/w）
	仁越、费森尤斯、普洁安
	5L/桶
	

	
	3
	离子交换树脂再生剂
	苏盐井神、普瑞森、仁厚
	10kg/袋
	

	C包
	1
	一次性使用血液灌流器
	博新、健帆、天津市阳权
	中型号、大型号
	遴选1家耗材供应商


4、项目需求：所有与血透设备相关的耗材，必须适配我院现有血液透析设备（品牌型号：费森尤斯4008S、费森尤斯5008S、日机装DBB-EXA）。具体要求详见附件。
5、供应商可选用采购人推荐的品牌、型号，或自行选择其他同等质量的品牌、型号；如供应商自行选定其他同等品牌的，其品牌、规格、型号及关键技术指标均不得低于采购人要求，并须提供加盖公章的主要品牌型号对应表及承诺书（格式自拟）。

6、每个供应商在本项目A包中的高通量透析器需要提供2个品牌、低通量透析器需要提供2个品牌，其他每个耗材提供1个品牌参与遴选。
7、本项目B包、C包中的每个耗材，供应商只能提供1个品牌参与遴选。

8、项目预算：以实际需求数量为准，年采购预算108万元。
9、最高限价：报价不得高于江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台（以下简称“省平台”）挂网产品。

10、供应商可自由选择本项目中的一个包或多个包进行响应，如供应商参加多包响应的，每包分别提供响应文件，不得合并。

11、遴选原则：持合法、安全、有效、适宜、经济的原则，综合考虑报价、项目需求响应、产品的临床适用性和实用性、产品质量保证和性能稳定性、供货方案和能力、培训和服务提升方案、售后和应急服务方案、不良事件处置、整体响应方案、既往业绩、经营信誉等因素进行综合评分遴选。

二、供应商资格要求

（一）提供以下证明材料：

1、法定代表人或其授权代表人签署的承诺函。

2、法人代表证明或法定代表人授权书。

3、营业执照副本等资质证明。

4、上一年度的财务状况报表（成立不满一年的不需提供）。

5、近六个月内任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（指响应公司依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

6、参加遴选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函。

（二）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“三、响应人信用信息”查询结果为准）。

（三）供应商特定资格条件

1、须具有医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）。

2、如参与遴选的供应商非产品的生产厂家，须提供有效期内生产厂家的授权书。

（四）报名参选的供应商及参选产品必须遵守以下规定，否则报名无效。

1、参选产品必须是“省平台”挂网产品。
2、提供的产品必须具有在有效期内的医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。
3、参选产品的规格型号、适用范围须符合采购要求。
4、涉及政府带量采购的品类，参选产品的品类、规格、报价不得与政府带量采购要求发生冲突。
（五）本项目不接受联合体响应。

单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动，违者全部响应无效。

三、报名及采购文件获取信息

1、报名时间：2026年8月12日起至8月18日17:00止，每天8:15-11:45，14:00-17:00（节假日除外），逾期不予受理。

2、报名方式：如实填写《医用耗材、试剂供应商报名信息表》并发送至邮箱：yzsyzbcgzx@163.com。（提供的邮件为EXCEL电子表以及盖章扫描件各一份） 

3、提交报名信息表，应如实填写，如填写错误或者填写信息不全，导致报名预审失败由供应商自行承担。（报名时提供省平台价格，实际供应价格报名时无须填写，现场参选提供的遴选响应文件需要如实填写）
4、如供应商参加多包报名的，每包文件逐一发送，不打包、不压缩。

5、报名邮件主题统一采用“项目编号+项目名称+公司全称”格式。

6、报名地址：扬州市第三人民医院招标采购中心。

7、遴选采购文件获取方式：见附件，请自行免费下载。
    四、响应文件接收及遴选信息

1、响应文件开始接收时间：2026年8月19日14:00
2、响应文件接收截止时间及遴选时间：2026年8月19日14:30 

3、响应文件接收及遴选地点：扬州市邗江区杨庙镇苍颉路2号扬州市第三人民医院1#楼四楼小会议室。

五、联系事项

1、联系人：叶老师

2、联系电话：0514-87837513

3、联系地址：扬州市第三人民医院招标采购中心

六、其他事项

1、其他信息和要求详见附件。
2、以上内容如有变动，将在相关网络媒体上另行通知。

                                           扬州市第三人民医院 

                                                2026年8月12日    
附件：      

扬州市第三人民医院医用耗材、试剂遴选须知
请详细阅读以下内容，按要求提交报名材料！

一、遴选项目详见遴选公告，参选报名请填写《医用耗材、试剂供应商报名信息表》。

二、报名参选的供应商及参选产品必须遵守以下规定，否则报名无效！

（一）参选产品必须是江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台（以下简称“省平台”）挂网产品；

（二）临床诊疗诊断用耗材必须具有医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

（三）参选产品的规格、临床用途须符合公告要求；

（四）涉及政府带量采购的品类，参选产品的品类、规格、报价不得与政府带量采购要求发生冲突。

三、遴选材料要求：

（一）参选报名提交材料
1.如实填写《医用耗材、试剂供应商报名信息表》并发送至邮箱：yzsyzbcgzx@163.com，邮件主题统一为“项目编号+项目名称+公司全称”格式。（提供的邮件为EXCEL电子表以及盖章扫描件各一份）
2.其他详见遴选公告。

（二）现场遴选提交材料
1.遴选时需提供纸质响应文件（5份：1份“正本”和4份“副本”，响应文件胶装，加盖供应商公章）。

2.供应商如选多个包进行响应，每个包的响应文件应独立成册，不得合并。

3.遴选响应文件
遴选响应文件封面（格式见遴选响应文件）；

遴选响应文件目录（格式见遴选响应文件，标注页码）；

参选项目的官网公告截图；

医用耗材、试剂遴选参选承诺函（格式见遴选响应文件）；

医用耗材、试剂供应商报名信息表（纸质响应文件中要如实填写省平台中标价格和实际供应价格等）；
供应商有效证件（营业执照、经营许可证或备案凭证等复印件）；

供应商法定代表人授权书（格式见遴选响应文件）；
生产企业有效证件（营业执照、国产产品生产许可证及附件等复印件）；

产品授权文件：国产产品从注册人开始，进口产品从注册代理人开始的各级连续授权文件，授权的内容、权限、日期必须明确有效，授权文件中涉及到的文件、附件必须提供；

产品资质文件：临床诊疗用耗材/试剂注册证或备案凭证复印件，包括所有附件、附页、变更文件以及配套中文说明书、中文标签样本等；不作医疗器械管理的产品可提供符合国家或行业规定的产品资质材料；

产品彩页（彩页须含关键技术参数）、技术参数白皮书、说明书等复印件；

采购项目技术参数和需求偏离表；

“省平台”产品截图以及配送商截图；
2023年1月1日以来合作用户名单（如是三级以上医院，请注明）；

2023年1月1日以来合作医院名单以及合同复印件或相关发票复印件（仅限含参选产品同样规格型号的价格证明，价格不得隐去，否则视为无效业绩）；

供应商财务状况报告；

供应商缴纳税收和社会保障资金凭据；


其他资料。

四、备注
1.所提供的资料必须真实有效并符合要求。所有资料文件按顺序进行编排，并注明页码。由于未按模板填写、编排混乱导致文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。 

2.参选现场，我院将对耗材相关事宜进行详细咨询，除被授权人参会外，请安排（如需)熟悉耗材、配置、技术指标、售后服务等情况的人员一起参会。

采购项目技术参数和需求

一、每包技术需求（每个包单独进行响应）
	包组
	序号
	耗材名称
	技术要求

	A包
	1
	高通量透析器
	★适用范围：适用于血液透析治疗（提供证明材料）
2、执行标准：符合YY 0053:2016

3、▲适配费森尤斯4008S、费森尤斯5008S、日机装DBB-EXA（提供证明材料或承诺书）
4、有效膜面积≥1.6㎡

5、超滤系数＞20 mL/（mmHg·h）

6、▲提供的型号属于高通量透析器（提供承诺书）

	
	2
	低通量透析器
	★适用范围：适用于血液透析治疗（提供证明材料）
2、执行标准：符合YY 0053:2016

3、▲适配费森尤斯4008S、费森尤斯5008S、日机装DBB-EXA（提供证明材料或承诺书）
4、有效膜面积≥1.5㎡

	
	3
	血液透析滤过器
	1、★适用范围：适用于血液透析或血液透析滤过治疗（提供证明材料）
2、执行标准：符合YY 0053:2016
3、▲适配费森尤斯5008S、日机装DBB-EXA（提供证明材料或承诺书）

4、有效膜面积≥1.5㎡

	
	4
	血液透析管路（血透）
	1、★适用范围：适用于血液透析、血液透析滤过、血液灌流联合血液透析治疗时作为血液管道使用（提供证明材料）
2、▲适配费森尤斯4008S（提供证明材料或承诺书）

	
	5
	血液透析浓缩液
	1、★适用范围：适用于急、慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗（提供证明材料）
2、▲适配费森尤斯4008S、费森尤斯5008S、日机装DBB-EXA（提供证明材料或承诺书）
3、溶质溶度：A:B:水按1:1.225:32.775的比例混合成最终透析液的浓度（mmol/L）
4、内毒素含量：不大于0.5EU/ml

	
	6
	一次性使用透析护理包
	1、★适用范围：适用于患者透析时护理用（提供证明材料）
2、护理包包括但不限于：一次性使用止血带、透气胶带、碘伏棉签、纱布叠片、检查垫单、检查手套、医用棉球、创口贴、托盘、污物袋、薄膜手套

	
	7
	一次性动静脉穿刺针
	1、★适用范围：适用于血液透析治疗中进行动静脉穿刺（提供证明材料）
2、规格/型号要求：穿刺针包含16Gx25mm、17Gx25mm等常用规格，供货规格不限于上述两种，产品设置规格色标以便辨识

	B包
	1
	柠檬酸消毒液21%-23%（w/w）
	★适用范围：适用于带比例混合系统的血液透析设备中内部水路的热消毒（提供证明材料）
2、组成成分：由无水柠檬酸、纯化水组成
3、具有医疗器械注册证

	
	2
	柠檬酸消毒液50%（w/w）
	

	
	3
	离子交换树脂再生剂
	1、★适用范围：适用于医用水处理设备（提供证明材料）
2、规格/型号：10Kg/袋

	C包
	1
	一次性使用血液灌流器
	1、★适用范围：适用于肾病患者的血液灌流联合血液透析治疗（提供证明材料）
2、可耐受100kPa的压力
3、▲适配性证明（兼容费森尤斯4008S）（提供证明材料或承诺书）


通用条款要求（以下条款所有包组都要响应）

1、所有投标产品必须为合格产品，符合国家相关质量标准、卫生要求及医疗器械管理规范。

2、▲除树脂再生剂外，耗材均须为“省平台”中标产品，投标人拥有相应耗材平台配送权，投标时提交平台截图或相关证明；耗材报价不得高于“省平台”的中标价格。

3、▲供应商所供耗材产品必须由SPD智能管理平台提供院内服务，同时承担相关服务费。

4、▲产品到达我院时，产品的剩余有效期≥12个月（除血液透析浓缩液）。

5、▲供应商应具备完善的物流配送体系、本地化技术服务能力及稳定的供货渠道。

6、供应商需承诺对耗材使用过程中的质量问题提供无争议的退换货服务。

7、▲耗材全部为一次性使用产品，须严格遵循一次性使用管理规定，不得重复使用。

备注：1、标注“★”的为关键参数/条款，有一条负偏离响应即被否决；标注“▲”的为重要参数/条款，其他未标注“★”或“▲”的为一般参数/条款。
响应人应对采购项目技术参数和需求进行逐条响应，提供项目偏离表，并按要求提供证明材料。其中，“▲”及“★”参数如需求中未明确要求提供何种证明材料的，响应人应自行提供证明材料，未按要求提供配套证明材料视为负偏离。

遴选项目评分标准
1、项目名称：扬州市第三人民医院血液透析相关医用耗材遴选项目

2、项目编号：YZSY-ZBCGZX-LX-2026-002
	序号
	评审内容
	分值

（分）
	评分档次及依据

	1
	报价

（40分）
	40分
	所有通过评审的每包有效耗材报价的最低报价为评标基准价，得40分，其他报价得分=（基准价/报价）×40×100%（小数保留2位）。

	2
	项目需求响应

（10分）
	10分
	响应人所投产品完全满足或优于采购项目技术参数和需求得10分。采购文件中标注“★”的为关键参数/条款，有一条负偏离响应即被否决；采购文件中标注“▲”的为重要参数/条款，每有一项负偏离扣3分；其他未标注“★”或“▲”的为一般参数/条款，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

说明：响应人应对采购项目技术参数和需求进行逐条响应，提供项目偏离表，并按要求提供证明材料。其中，“▲”及“★”参数如需求中未明确要求提供何种证明材料的，响应人应自行提供证明材料,未按要求提供配套证明材料视为负偏离。

	3
	整体响应方案

（40分）
	临床适用性和实用性

（6分）
	根据响应人提供的产品与本项目需求的适配性、与临床治疗的适用性和实用性、产品技术成熟度等进行打分，满分6分：

优秀得6分；良好得4分；一般得2分；较差得1分；其余不得分。

	
	
	产品质量保证和性能稳定性（5分）
	根据响应人提供的项目质量保证措施、产品性能稳定性等进行打分，满分5分：

优秀得5分；良好得4分；一般得2分；较差得1分；其余不得分。

	
	
	供货方案和能力（6分）
	根据响应人提供的供货方案、进度安排、运输方案、货源保证等进行打分、满分6分：

优秀得6分；良好得4分；一般得2分；较差得1分；其余不得分。

	
	
	培训和服务提升（7分）
	根据响应人提供的培训方案、满意度和服务体验提升方案、标书制作质量、其他优惠条件和增值服务、整体方案等进行打分，满分7分：

优秀得7分；良好得5分；一般得3分；较差得1分；其余不得分。

	
	
	售后和应急服务
（8分）
	根据响应人针对本项目售后方案、服务响应时间、风险管控和应急保障、紧急补货、服务团队支持等方案进行打分，满分8分：
优秀得8分；良好得6分；一般得4分；较差得2分；其余不得分。

	
	
	不良事件处置

（8分）
	根据响应人针对本项目的不良事件处置方案、临时替代产品或解决方案等进行打分，满分8分：

优秀得8分；良好得6分；一般得4分；较差得2分；其余不得分。

	4
	业绩

（10分）
	10分
	提供2023年1月1日以来与本次遴选同品牌同型号产品在其他医院的销售合同或供货发票。每提供一份合格的业绩得2分，最多得10分。

（注：响应人须提供合同或发票复印件加盖响应人公章，同一采购人的业绩仅计分1次，不予重复累加得分。）


扬州市第三人民医院
遴选响应文件
（正本）
项目名称：                               

项目编号：                               

包    号：                               

公司名称（公章）：
地址：
联系人：
联系电话：
邮箱：
参选公司类型：□ 生产厂家；□ 进口总代理；□ 一级代理；□二级代理

目录

一、 参选项目的官网公告截图
 
二、 医用耗材、试剂遴选参选承诺函 
三、 医用耗材、试剂供应商报名信息表

四、 供应商有效证件（营业执照、经营许可证或备案凭证等复印件）

五、 供应商法定代表人授权书


六、 生产企业有效证件（营业执照、国产产品生产许可证及附件等复印件）


七、 产品授权文件


八、 产品资质文件

九、 产品彩页、技术参数白皮书、说明书等复印件


十、 采购项目技术参数和需求偏离表


十一、江苏省平台产品截图以及配送商截图


十二、用户名单

十三、有效业绩


十四、供应商财务状况报告

十五、供应商缴纳税收和社会保障资金凭据

十六、项目方案

十七、其他资料
备注：响应文件和目录要注明页码


医用耗材、试剂遴选参选承诺函
致扬州市第三人民医院：
本公司（公司全称，以下简称本公司）                   在阅读了扬州市第三人民医院        项目的采购要求及相关附件后，决定按照要求报名参选并承诺如下：
1．本公司已详细阅读研究了遴选公告及附件，我们完全理解并认可贵院的相关原则及流程，同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
2．本公司保证在贵院遴选采购过程中所提供的与参选产品相关的生产经营资质、产品资料、医院使用要求与限制、使用物料成本以及收费等方面的信息真实、全面、有效，如有违反，愿承担相应责任。
3．本公司保证近三年内，在生产和经营活动中无严重违法违纪记录，并保证在本次遴选采购过程中没有任何违法违规行为。
4．本公司承诺所提供产品的供应价格不高于江苏省各公立医疗机构6个月内最低有效交易价。如果本公司参加遴选采购的产品入选，本公司保证严格遵守江苏省有关医用耗材阳光采购相关规定以及贵院耗材配送流程及时、足量配送产品并保证实际供货价为全省最低价。 
5．参加遴选采购或供货期间，若产品在江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台重新进行了招标、价格动态调减、带量采购等，本公司同意积极配合并承诺接受最终结果。
6．如果违反以上承诺，本公司愿意承担违约责任。

公司名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：                 
日期：        年   月   日
医用耗材、试剂供应商报名信息表

	项目名称
	
	项目编码
	

	包组
	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	厂家(注册人)
	注册证
	中标编码
	省平台中标价格（元）
	供应价格（元）
	供应价格合计（元）

	A包
	1
	高通量透析器1
	
	支
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	高通量透析器2
	
	支
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3
	低通量透析器1
	
	支
	1
	
	
	
	
	
	

	
	4
	低通量透析器2
	
	支
	1
	
	
	
	
	
	

	
	5
	血液透析滤过器
	
	支
	1
	
	
	
	
	
	

	
	6
	血液透析管路（血透）
	
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	
	7
	血液透析浓缩液

（A浓缩液）
	10L（双人份）
	桶
	1
	
	
	
	
	
	

	
	8
	血液透析浓缩液1
（B浓缩液）
	12L（双人份）
	桶
	1
	
	
	
	
	
	

	
	9
	血液透析浓缩液2
（B浓缩液）
	7L（单人份）
	桶
	1
	
	
	
	
	
	

	
	10
	一次性使用透析护理包
	
	包
	1
	
	
	
	
	
	

	
	11
	一次性动静脉穿刺针
	16Gx25mm、17Gx25mm
	支
	2
	
	
	
	
	
	

	B包
	1
	柠檬酸消毒液
21%-23%（w/w）
	5L/桶
	桶
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	柠檬酸消毒液
50%（w/w）
	5L/桶
	桶
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3
	离子交换树脂再生剂
	10KG/袋
	袋
	1
	
	
	
	
	
	

	C包
	1
	一次性使用血液灌流器
	中型号（吸附剂容量≥130ml）
	支
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	一次性使用血液灌流器
	大型号（吸附剂容量≥220ml）
	支
	1
	
	
	
	
	
	

	备注：1、供应商可自主选择本项目单个包或多个包参与响应，如单个包中有多项产品，需要将包内所有产品的供应价格合计，按打包价评选。
2、报名时提供省平台价格，实际供应价格报名时无须填写，现场参选提供的遴选响应文件需要如实填写。

	我公司承诺，本次供应耗材所属品牌下其余型号的耗材，实际供货价格对比省平台中标价的下浮折扣率，至少不低于本次耗材的下浮折扣率。
公司名称（签章）： 

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日 


法定代表人授权书
致扬州市第三人民医院：
本授权书声明，注册于                         （公司住所）的____________________（公司名称）的           （法定代表人姓名）代表本公司授权                              （被授权人姓名、身份证号码）为本公司的唯一合法代理人，代表本公司在你院全权处理有关医用耗材、试剂销售事宜，包括参加遴选采购、签订购销合同、执行和完成合同规定的产品配送及售后服务工作等。本公司认可被授权人签字的文件对本公司具备法律效力。
授权有效期限：     年   月   日起至     年   月   日结束。
法定代表人签字：                  法人联系电话：              
被授权人签字：                    被授权人电话：              
公司固定电话：                    业务邮箱：                     
出具授权日期：               
公司名称（盖章）：                   


采购项目技术参数和需求偏离表
项目名称：                         
项目编号：                        

包    号：                        
	序号
	采购项目技术参数和需求
	遴选文件响应
	偏离说明
	证明材料页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1、此表可延长。

2、采购项目技术参数和需求均要逐条进行响应，列入偏离表。

3、提供相关证明材料的，标注响应文件中的页码。
公司名称（签章）： 

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：    年   月   日

项目方案（格式自拟）

项目方案包含但不限于：产品的临床适用性和实用性、产品质量保证和性能稳定性、供货方案和能力、培训和服务提升方案、售后和应急服务方案、不良事件处置方案等。



被授权人


照片面清晰复印件








法定代表人


照片面清晰复印件










